Obciążenie objętości komory ładunkiem zanieczyszczeń 
Qs [g utl./m3 komory/d] obliczyć z oznaczonych wartości utlenialności ścieków dopływających i odpływających z komory:

[image: image1.wmf]v

s

osadu

X

O

O

=


gdzie:  C0 – stężenie ścieków dopływających, utl.,

  Ce - stężenie ścieków odpływających, utl.,

  qn – natężenie przepływu ścieków godzinowe,

  V – objętość komory, dm3,

  24 – współczynnik zmiany jednostek z dm3/h na dm3/d.


Obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń wyraża się w g utl./g s.m.o.d., czyli jest to stosunek ładunku zanieczyszczeń do suchej masy organicznej, zawarty w komorze napowietrzania. Znając obciążenie objętości komory można obliczyć obciążenie osadu:


[image: image3.wmf],

24

)

(

0

V

q

C

C

O

n

e

s

-

=

,

gdzie: Xv – zawartość osadu czynnego w komorze, mg/dm3.

� EMBED Equation.3  ���











[image: image2.wmf],

24

)

(

0

V

q

C

C

O

n

e

s

-

=

_1104729171.unknown

_1104728872.unknown

